## Расчёт
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СОВМЕЩЕННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ
(Согласно СНиП 23-02-2003, СНиП II-3-79* ) | [18 empty] | 2 | А
Б
| ТИП ЗДАНИЯ | [5 empty] | Температура внутреннего воздуха, °С | [5 empty] | tв | 20 | [13 empty] | СНИП
[7 empty] | Влажность внутреннего воздуха, % | [5 empty] | jв | 50 | [11 empty] | ГСОПсредно= |  | 1000
| Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиници и общежития | [5 empty] | Коэффициент теплоотд. внутр. поверхн. (таб.4*), Вт/(м •°С) | [5 empty] | aв | 8.7 |  |  |  | λ | S | μ | γ
[7 empty] | Коэффициент теплоотд. наруж. поверхн. (таб.6*), Вт/(м •°С) | [5 empty] | aн | 23 |  |  |  | 58 | 112.5 | 0.001 | 7850 |  |  |  |  | N ред = |  | 1 |  | 2.6896
[7 empty] | Коэффициент положения наруж. поверхн. (таб.3*) | [5 empty] | n | 1 |  |  |  | 0.3 | 8.56 | 2.19e-05 | 1600
| РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА | [5 empty] | Нормативный температурный перепад (таб.2*), °С | [5 empty] | Dtн | 3 |  |  |  | 0.031 | 0 | 0.036 | 30
[7 empty] | Температура наружного воздуха, °С | [5 empty] | tн | -3 |  |  |  | 0.045 | 0 | 0.3 | 190
| Сочи | [5 empty] | Средняя температура отопительного периода, °С | [5 empty] | tот.пер. | 6.4 |  |  |  | 0.3 | 7 | 0.002 | 1220
[7 empty] | Продолжительность отопительного периода, сутки | [5 empty] | zот.пер. | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Условия эксплуатации в зонах влажности | [6 empty] | Б
Покрытий
2
| СОСТАВ КРОВЛИ ПО СЛОЯМ | [15 empty] | 1 | 50
55
[6 empty] | δ(мм) | l(Вт/м•°С) | [10 empty] | 60 |  |  |  | Матер. N |  | l(A) | l(B) | S(A) | S(B) | Dw
1 | Сталь-жесть ЛТ |  |  |  |  | 0.7 | 58 | [10 empty] | 65 |  |  |  |  | 82 | 58 | 58 | 126.5 | 112.5 | #VALUE!
2 | пароизоляция ПЭ-200 |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | [10 empty] | 70 |  |  |  |  | 91 | 0.3 | 0.3 | 8.56 | 8.56 | #VALUE!
3 | СТИРОДУР 2800С |  |  |  |  | 160 | 0.031 | [10 empty] | 75 |  |  |  |  | 64 | 0.029 | 0.031 | 0 | 0 | #VALUE!
4 | РОКВУЛ РУФ БАТТС В |  |  |  |  | 100 | 0.045 | [10 empty] | 80 |  |  |  |  | 44 | 0.043 | 0.045 | 0 | 0 | #VALUE!
5 | ПВХ-мембрана PROTAN G 1,5 |  |  |  |  | 1.2 | 0.3 | [15 empty] | 90 | 0.3 | 0.3 | 7 | 7 | #VALUE!
6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | е | = | 262.1
[22 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 181 |  | 2
[22 empty] | Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиници и общежития |  |  | Наружная стена |  | Город
| Ro, м2 •°С/Вт |  | 7.5466 | [18 empty] | Общественные, административные и бытовые, производственные с влажным или мокрым режимом |  |  | Покрытий | [6 empty] | N на ред | l6 | l5 | l4 | l3 | l2 | l1 | lмин
| Rreq, м2 •°С/Вт |  | 2.6896 | [18 empty] | Производственные с сухим и нормальным режимами |  |  | Перекрытий | [5 empty] | #REF! | #REF! | 10 | 0.3 | 0.045 | 0.031 | 0.3 | 58 | 0.031 | 3
| ГСОП (Dd), °С•сутки |  | 979.2
| t в, °С |  | 19.6497 | [13 empty] | 11 | 10
| t росы, °С |  | 9.28 | [14 empty] | 11
12
[6 empty] | Ro= | 7.5466 | ≥ Rreq | = | 2.6896 | м2 •°С/Вт | [6 empty] | 13 | [12 empty] | Конструкция соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 | [10 empty] | 1 | >Ro.тр1= | ≥ Rreq
[18 empty] | 14 | [12 empty] | Конструкция не соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 | [11 empty] | <Ro.тр1= | < Rreq
15
|  | РЕЗУЛЬТАТ: | Конструкция соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 | [14 empty] | 16
17
18
19
20
[18 empty] | 21 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | 22 | [13 empty] | Ro= | 1/a1 | + d1 | /l1 | + d2 | /l2 | + d3 | /l3 | + d4 | /l4 + | + d5 | /l5 + | + d6 | /l6 + | 1/a2 | =
[18 empty] | 23 | [13 empty] | 30 | a1 | d1 | l1 | d2 | l2 | d3 | l3 | d4 | l4 | d5 | l5 | d6 | l6 | a2
[18 empty] | 24 | [13 empty] | Ro.усл= | 8.7 | 0.0007 | 58 | 0.0002 | 0.3 | 0.16 | 0.031 | 0.1 | 0.045 | 0.0012 | 0.3 | 0 | 0 | 23
[10 empty] | t роса= | Nред | Nкол. | [5 empty] | 25 | [13 empty] | Ro.усл= | 0.11494 | + | 1.2069e-05 | + | 0.00066667 | + | 5.1613 | + | 2.2222 | + | 0.004 | + | 0 | + | 0.043478 | =
[11 empty] | 27 | 1 | [5 empty] | 26 | [20 empty] | 0.035064
27
[10 empty] | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  | 28
|  |  | t(oC) | [14 empty] | 29
|  | tв | 19.6497 | [14 empty] | 30
|  | t1,2 | 19.6496 | [14 empty] | 31
|  | t2,3 | 19.6476 | [14 empty] | 32
|  | t3,4 | 3.9174 | [14 empty] | 33
|  | t4,5 | -2.8553 | [14 empty] | 34
|  | t5,6 | -2.8675 | [14 empty] | 35
|  | tн | -2.8675

## Таблицы
СНиП 23-02-2003
No |  | l(A) | l(B) | S(A) | S(B) | m | g
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушная просл.до20мм | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушная просл.30,40мм | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушная просл.50мм | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Температура точки росы
5 | Воздушная просл.до100мм | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | t oC | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80%
6 | Бетоны | [9 empty] | -5 | -12.9 | -11.84 | -10.83 | -9.96 | -9.11 | -8.31 | -7.62
7 | Железобетон | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03 | 2500 |  |  |  | -4 | -14.4 | -13.1 | -11.93 | -10.84 | -8.11 | -7.34 | -6.6
8 | Бетон | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 55 | 0.03 | 2400 |  |  |  | -3 | -10.9 | -9.91 | -8.95 | -7.99 | -7.16 | -6.4 | -5.6
9 | Керамзитоб. на кварц.-1200кг/м3 | 0.52 | 0.58 | 6.77 | 7.72 | 0.075 | 1200 |  |  |  | -2 | -10 | -9 | -7.95 | -7.04 | -6.21 | -5.4 | -4.6
10 | Керамзитоб. на кварц.-1000кг/м3 | 0.41 | 0.47 | 5.49 | 6.35 | 0.075 | 1000 |  |  |  | -1 | -9.1 | -7.98 | -7 | -6.09 | -5.21 | -4.4 | -3.66
11 | Керамзитоб. на кварц.-800кг/м3 | 0.35 | 0.41 | 5.57 | 6.43 | 0.15 | 800 |  |  |  | 0 | -8.16 | -7.05 | -6.06 | -5.14 | -4.26 | -3.46 | -2.7
12 | Керамзитобетон-1400кг/м3 | 0.56 | 0.65 | 7.75 | 9.14 | 0.17 | 1400 |  |  |  | 1 | -7.32 | -6.22 | -5.21 | -4.26 | -3.4 | -2.58 | -1.82
13 | Керамзитобетон-1200кг/м3 | 0.44 | 0.52 | 6.33 | 7.57 | 0.11 | 1200 |  |  |  | 2 | -6.65 | -5.39 | -4.38 | -3.44 | -2.56 | -1.74 | -0.97
14 | Керамзитобетон-1000кг/м3 | 0.33 | 0.41 | 5.03 | 6.13 | 0.14 | 1000 |  |  |  | 3 | -5.56 | -4.53 | -3.52 | -2.57 | -1.69 | -0.88 | -0.08
15 | Керамзитобетон-800кг/м3 | 0.24 | 0.31 | 3.83 | 4.77 | 0.19 | 800 |  |  |  | 4 | -4.84 | -3.74 | -2.7 | -1.75 | -0.87 | -0.01 | 0.87
16 | Перлитобетон-1000кг/м3 | 0.33 | 0.38 | 5.5 | 6.38 | 0.19 | 1000 |  |  |  | 5 | -4.03 | -2.91 | -1.87 | -0.9 | -0.01 | 0.94 | 1.83
17 | Перлитобетон-800кг/м3 | 0.27 | 0.33 | 4.55 | 5.32 | 0.26 | 800 |  |  |  | 6 | -3.22 | -2.08 | -1.04 | -0.08 | 0.94 | 1.89 | 2.8
18 | Асфальтобетон (ГОСТ 9128) | 1.05 | 1.05 | 16.43 | 16.43 | 0.008 | 2100 |  |  |  | 7 | -2.32 | -1.25 | -0.21 | 0.87 | 1.9 | 2.85 | 3.77
19 | Газо и пенобетон-800кг/м3 | 0.33 | 0.37 | 4.92 | 5.63 | 0.14 | 800 |  |  |  | 8 | -1.56 | -0.42 | -0.72 | 1.82 | 2.86 | 3.85 | 4.77
20 | Газо и пенобетон-600кг/м3 | 0.22 | 0.26 | 3.36 | 3.91 | 0.17 | 600 |  |  |  | 9 | -0.78 | 0.46 | 1.66 | 2.77 | 3.82 | 4.81 | 5.74
21 | Газо и пенобетон-500кг/м3 | 0.16 | 0.18 | 2.62 | 2.97 | 0.19 | 500 |  |  |  | 10 | 0.08 | 1.39 | 2.6 | 3.72 | 4.76 | 5.77 | 6.71
22 | Растворы | [9 empty] | 11 | 0.98 | 1.32 | 3.54 | 4.68 | 5.74 | 6.74 | 7.68
23 | Цем.-песчаный р-р | 0.76 | 0.87 | 9.6 | 11.09 | 0.098 | 1800 |  |  |  | 12 | 1.9 | 3.25 | 4.48 | 5.63 | 6.7 | 7.71 | 8.65
24 | Извест.-песчаный р-р | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12 | 1700 |  |  |  | 13 | 2.82 | 4.18 | 5.42 | 6.58 | 7.66 | 8.68 | 9.62
25 | Поризованный гипсоперлитовый р-р | 0.15 | 0.19 | 2.44 | 2.95 | 0.43 | 500 |  |  |  | 14 | 3.76 | 5.11 | 6.36 | 7.53 | 8.62 | 9.64 | 10.59
26 | Гипсовая шпаклевка | 0.29 | 0.35 | 4.62 | 5.28 | 0.11 | 1000 |  |  |  | 15 | 4.68 | 6.04 | 7.3 | 8.48 | 9.58 | 10.6 | 11.6
27 | Кирпичная кладка | [9 empty] | 16 | 5.6 | 6.94 | 8.24 | 9.43 | 10.54 | 11.57 | 12.56
28 | Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3 | 0.7 | 0.81 | 9.2 | 10.2 | 0.11 | 1800 |  |  |  | 17 | 6.5 | 7.9 | 9.18 | 10.37 | 11.5 | 12.54 | 13.53
29 | Кирпич.кладка силик. -1800кг/м3 | 0.76 | 0.87 | 9.77 | 10.9 | 0.11 | 1800 |  |  |  | 18 | 7.44 | 8.33 | 10.12 | 11.32 | 12.46 | 13.51 | 14.5
30 | Кирпичная кладка-1600кг/м3 | 0.58 | 0.64 | 7 | 8.44 | 0.14 | 1600 |  |  |  | 19 | 8.36 | 9.76 | 11.06 | 12.27 | 13.42 | 14.48 | 15.47
31 | Кирпичная кладка-1000кг/м3 | 0.47 | 0.52 | 6.16 | 6.62 | 0.17 | 1200 |  |  |  | 20 | 9.28 | 10.69 | 12 | 13.22 | 14.38 | 15.44 | 16.44
32 | Облицовка камнем | [9 empty] | 21 | 10.2 | 11.62 | 12.94 | 14.17 | 15.33 | 16.4 | 17.4
33 | Гранит | 3.49 | 3.49 | 25.04 | 25.04 | 0.008 | 2800 |  |  |  | 22 | 11.12 | 12.58 | 13.88 | 15.12 | 16.28 | 17.37 | 18.38
34 | Мрамор | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 | 2800 |  |  |  | 23 | 12 | 13.48 | 14.82 | 16.07 | 17.23 | 18.34 | 19.38
35 | Известняк-1600кг/м3 | 1.16 | 1.28 | 12.77 | 13.7 | 0.06 | 1600 |  |  |  | 24 | 12.94 | 14.4 | 15.76 | 17 | 18.2 | 19.3 | 20.35
36 | Дерево | [9 empty] | 25 | 13.86 | 15.34 | 16.7 | 17.97 | 19.15 | 20.26 | 21.32
37 | Сосна и ель (поперек волок.) | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.54 | 0.06 | 500 |  |  |  | 26 | 14.8 | 16.27 | 17.64 | 18.95 | 20.11 | 21.22 | 22.26
38 | Сосна и ель (вдоль волок.) | 0.29 | 0.35 | 5.56 | 6.33 | 0.32 | 500 |  |  |  | 27 | 15.7 | 17.19 | 18.57 | 19.87 | 21.06 | 22.18 | 23.26
39 | Дуб (поперек волок.) | 0.18 | 0.23 | 5 | 5.86 | 0.05 | 700 |  |  |  | 28 | 16.6 | 18.11 | 19.5 | 20.18 | 22 | 23.14 | 24.23
40 | Дуб (вдоль волок.) | 0.35 | 0.41 | 6.9 | 7.83 | 0.3 | 700 |  |  |  | 29 | 17.5 | 19 | 20.44 | 21.75 | 23 | 24.11 | 25.2
41 | Плиты дерв. волокнистые | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.7 | 0.12 | 1000 |  |  |  | 30 | 18.44 | 19.7 | 21.4 | 22.69 | 23.92 | 25.08 | 26.17
42 | Цем.стружчные плиты | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09 | 1800 |  |  |  | 31 | 19.36 | 20.9 | 22.3 | 23.64 | 24.88 | 26.04 | 27.14
43 | Теплоизоляционные материалы | [9 empty] | 32 | 20.27 | 21.83 | 23.26 | 24.6 | 25.83 | 27 | 28.11
44 | РОКВУЛ РУФ БАТТС В | 0.043 | 0.045 |  |  | 0.3 | 190 |  |  |  | 33 | 21.18 | 22.76 | 24.2 | 25.54 | 26.78 | 27.97 | 29.08
45 | РОКВУЛ РУФ БАТТС Н | 0.041 | 0.042 |  |  | 0.3 | 115 |  |  |  | 34 | 22.1 | 23.68 | 25.14 | 26.5 | 27.74 | 28.94 | 30.05
46 | РОКВУЛ РУФ БАТТС ЭКСТРА | 0.04 | 0.042 |  |  | 0.3 | 210 |  |  |  | 35 | 23 | 24.6 | 26.08 | 27.64 | 28.7 | 29.91 | 31.02
47 | ИЗОРУФ В | 0.045 | 0.048 |  |  | 0.3 | 175
48 | ИЗОРУФ Н | 0.042 | 0.045 |  |  | 0.3 | 130
49 | ЛАЙНРОК РУФ В | 0.045 | 0.048 |  |  | 0.3 | 180
50 | ЛАЙНРОК РУФ Н | 0.044 | 0.047 |  |  | 0.3 | 120
51 | ИЗОВЕР OL-P | 0.044 | 0.047 |  |  | 0.5 | 130
52 | ИЗОВЕР OL-TOP | 0.043 | 0.046 |  |  | 0.55 | 190
53 | ПЕНОПЛЭКС 35 | 0.029 | 0.03 | 0.36 | 0.37 | 0.018 | 35
54 | URSA XPS | 0.031 | 0.032 |  |  | 0.015 | 35
55 | Пенополистирол 25Ф | 0.038 | 0.04 | 0.28 | 0.3 | 0.028 | 20
56 | ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 | 0.031 | 0.031 | 0.33 | 0.36 | 0.011 | 30
57 | ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-300 | 0.031 | 0.031 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 35
58 | ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500 | 0.032 | 0.032 | 0.37 | 0.4 | 0.005 | 45
59 | ТЕХНО РУФ Н 30 | 0.041 | 0.044 | 0.42 | 0.52 | 0.57 | 100
60 | ТЕХНО РУФ В 60 | 0.043 | 0.046 | 0.42 | 0.7 | 0.77 | 180
61 | КНАУФ ТЕРМ РУФ | 0.032 | 0.034 |  |  | 0.02 | 35
62 | КНАУФ ТЕРМ РУФ NL | 0.033 | 0.035 |  |  | 0.02 | 40
63 | STYROFOAM 300А | 0.031 | 0.032 |  |  | 0.006 | 32
64 | СТИРОДУР 2800С | 0.029 | 0.031 |  |  | 0.036 | 30
65 | ППЖ 200 по ТУ 67-16-207-93 | 0.053 | 0.056 | 1.01 | 1.11 | 0.49 | 200
66 | Плиты из стеклян. волокна | 0.042 | 0.044 | 0.8 | 0.9 | 0.55 | 15
67 | Пенополиуретан-40кг/м3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.042 | 0.05 | 40
68 | Засыпки
69 | Гравий керамзитовый-800кг/м3 | 0.21 | 0.23 | 3.36 | 3.6 | 0.21 | 800
70 | Гравий керамзитовый-600кг/м3 | 0.17 | 0.2 | 2.62 | 2.91 | 0.23 | 600
71 | Гравий керамзитовый-400кг/м3 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 1.99 | 0.24 | 400
72 | Гравий керамзитовый-300кг/м3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.66 | 0.25 | 300
73 | Перлит-600кг/м3 | 0.11 | 0.12 | 2.07 | 2.2 | 0.26 | 600
74 | Перлит-400кг/м3 | 0.087 | 0.09 | 1.5 | 1.56 | 0.3 | 400
75 | Песок | 0.47 | 0.58 | 6.95 | 7.91 | 0.17 | 1600
76 | Битумные материалы
77 | Битумы строит. 1200кг/м3 | 0.22 | 0.22 | 5.69 | 5.69 | 4.6e-05 | 1200
78 | Битумы строит. 1000кг/м3 | 0.17 | 0.17 | 4.56 | 4.56 | 0.008 | 1000
79 | Битумоперлит-400кг/м3 | 0.12 | 0.13 | 2.54 | 2.59 | 0.04 | 400
80 | Рубероид | 0.17 | 0.17 | 3.53 | 3.53 | 0.001 | 1000
81 | Металы и стекло
82 | Сталь-жесть ЛТ | 58 | 58 | 126.5 | 112.5 | 0.001 | 7850
83 | Стекло | 0.76 | 0.76 | 10.79 | 10.79 | 0.001 | 2500
84 | Другие
85 | Пергамин | 0.21 | 0.23 | 6.2 | 6.7 | 0.0012 | 1000
86 | Металочерепица | 58 | 58 | 112.5 | 112.5 | 0.001 | 7850
87 | Окраска маслянная -2 раза | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.0003 | 1600
88 | Плита керамическая | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008 | 2800
89 | ПВХ-мембрана PROTAN SE 1,2 | 0.3 | 0.3 | 7 | 7 | 0.006 | 1220
90 | ПВХ-мембрана PROTAN G 1,5 | 0.3 | 0.3 | 7 | 7 | 0.002 | 1220
91 | пароизоляция ПЭ-200 | 0.3 | 0.3 | 8.56 | 8.56 | 2.19e-05 | 1600
|  |  |  | СНИП-II-3-79* (табл. 1а) до 2000 г. | [7 empty] | 55%: СНиП 23-02-2003 (табл. 4) с 2000 г.
|  | Жилые, леч.-проф., детские… |  |  | Общественные здания |  |  | Производственные здания |  |  | Жилые, леч.-проф., детские… | 60%: Общественные здания; 75%: Производственные здания |  | СНиП 23-02-2003 Тепловая защита здания
| Градусо-сутки (Dd) | стены | покрыт. | перекр. чар. | стены | покрыт. | перекр. чар. | стены | покрыт. | перекр. | стены | покрыт. | перекр. | стены | покрыт. | перекр. | стены | покрыт. | перекр. | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
1 | 1500 | 1.1 | 1.62 | 1.44 | 0.9 | 1.42 | 1.24 | 0.72 | 1.3 | 1.12 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
2 | 1750 | 1.15 | 1.71 | 1.52 | 0.95 | 1.51 | 1.32 | 0.76 | 1.35 | 1.16 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
3 | 2000 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
4 | 2250 | 1.25 | 1.89 | 1.675 | 1.05 | 1.688 | 1.475 | 0.8375 | 1.45 | 1.2375 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
5 | 2500 | 1.3 | 1.975 | 1.75 | 1.1 | 1.755 | 1.55 | 0.875 | 1.5 | 1.275 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 | Rreq=a*Dd+b
6 | 3750 | 1.35 | 2.06 | 1.825 | 1.15 | 1.862 | 1.625 | 0.9125 | 1.55 | 1.3125 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
7 | 3000 | 1.4 | 2.15 | 1.9 | 1.2 | 1.95 | 1.7 | 0.95 | 1.6 | 1.35 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
8 | 3250 | 1.45 | 2.24 | 1.975 | 1.25 | 2.04 | 1.775 | 0.9875 | 1.65 | 1.3875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 | 1 | Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития
9 | 3500 | 1.5 | 2.33 | 2.05 | 1.3 | 2.125 | 1.85 | 1.025 | 1.7 | 1.425 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
10 | 3750 | 1.55 | 2.41 | 2.125 | 1.35 | 2.212 | 1.925 | 1.0625 | 1.75 | 1.4625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
11 | 4000 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | стены |  | покрытий |  | перекрытий
12 | 4250 | 1.56 | 2.59 | 2.275 | 1.45 | 2.387 | 2.075 | 1.1375 | 1.85 | 1.5375 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | а | b | a | b | a | b
13 | 4500 | 1.7 | 2.67 | 2.35 | 1.5 | 2.475 | 2.15 | 1.175 | 1.9 | 1.575 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | 0.00035 | 1.4 | 0.0005 | 2.2 | 0.00045 | 1.9
14 | 4750 | 1.75 | 2.75 | 2.425 | 1.55 | 2.562 | 2.225 | 1.2125 | 1.95 | 1.6125 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
15 | 5000 | 1.8 | 2.85 | 2.5 | 1.6 | 2.65 | 2.3 | 1.25 | 2 | 1.65 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
16 | 5250 | 1.85 | 2.93 | 2.575 | 1.65 | 2.737 | 2.375 | 1.2875 | 2.05 | 1.6875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
17 | 5500 | 1.9 | 3.03 | 2.65 | 1.7 | 2.825 | 2.45 | 1.325 | 2.1 | 1.725 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 | 2 | Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом
18 | 5750 | 1.95 | 3.12 | 2.725 | 1.75 | 2.912 | 2.525 | 1.3625 | 2.15 | 1.7625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
19 | 6000 | 2 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 3 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
20 | 6250 | 2.05 | 3.29 | 2.875 | 1.85 | 3.087 | 2.675 | 1.4375 | 2.25 | 1.8375 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | стены |  | покрытий |  | перекрытий
21 | 6500 | 2.1 | 3.37 | 2.95 | 1.9 | 3.175 | 2.75 | 1.475 | 2.3 | 1.875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | a | b | a | b | a | b
22 | 6750 | 2.15 | 3.45 | 3.025 | 1.95 | 3.262 | 2.825 | 1.5125 | 2.35 | 1.9125 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | 0.0003 | 1.2 | 0.0004 | 1.6 | 0.00035 | 1.3
23 | 7000 | 2.2 | 3.55 | 3.1 | 2 | 3.35 | 2.9 | 1.55 | 2.4 | 1.95 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
24 | 7250 | 2.25 | 3.64 | 3.175 | 2.05 | 3.4375 | 2.975 | 1.5875 | 2.45 | 1.9875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
25 | 7500 | 2.3 | 3.73 | 3.25 | 2.1 | 3.525 | 3.05 | 1.6625 | 2.5 | 2.025 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
26 | 7750 | 2.35 | 3.81 | 3.325 | 2.15 | 3.612 | 3.125 | 1.6625 | 2.55 | 2.0625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 | 3 | Производственные с сухим и нормальным режимами
27 | 8000 | 2.4 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
28 | 8250 | 2.45 | 3.99 | 3.475 | 2.25 | 3.787 | 3.275 | 1.7375 | 2.65 | 2.1375 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
29 | 8500 | 2.5 | 4.07 | 3.55 | 2.3 | 3.875 | 3.35 | 1.775 | 2.7 | 2.175 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | стены |  | покрытий |  | перекрытий
30 | 8750 | 2.55 | 4.16 | 3.625 | 2.35 | 3.962 | 3.425 | 1.8125 | 2.75 | 2.2125 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | a | b | a | b | a | b
31 | 9000 | 2.6 | 4.25 | 3.7 | 2.4 | 4.05 | 3.5 | 1.85 | 2.8 | 2.25 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958 |  | 0.0002 | 1 | 0.00025 | 1.5 | 0.0002 | 1
32 | 9250 | 2.65 | 4.34 | 3.775 | 2.45 | 4.137 | 3.575 | 1.8875 | 2.85 | 2.2875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
33 | 9500 | 2.7 | 4.43 | 3.85 | 2.5 | 4.225 | 3.65 | 1.925 | 2.9 | 2.325 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
34 | 9750 | 2.75 | 4.51 | 3.925 | 2.55 | 4.312 | 3.725 | 1.9625 | 2.95 | 2.3625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
35 | 10000 | 2.8 | 4.6 | 4 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 2 | 3 | 2.4 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
36 | 10250 | 2.85 | 4.69 | 4.075 | 2.65 | 4.487 | 3.875 | 2.0375 | 3.1 | 2.4375 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
37 | 10500 | 2.9 | 4.77 | 4.15 | 2.7 | 4.575 | 3.95 | 2.075 | 3.18 | 2.475 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
38 | 10750 | 2.95 | 4.86 | 4.225 | 2.75 | 4.662 | 4.025 | 2.1125 | 3.26 | 2.5125 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
39 | 11000 | 3 | 4.95 | 4.3 | 2.8 | 4.75 | 4.1 | 2.15 | 3.3 | 2.55 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
40 | 11250 | 3.05 | 5.03 | 4.375 | 2.85 | 4.837 | 4.175 | 2.1875 | 3.35 | 2.5875 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
41 | 11500 | 3.1 | 5.13 | 4.45 | 2.9 | 4.925 | 4.25 | 2.225 | 3.43 | 2.625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
42 | 11750 | 3.15 | 5.21 | 4.525 | 2.95 | 5.012 | 4.325 | 2.2625 | 3.52 | 2.6625 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
43 | 12000 | 3.2 | 5.3 | 4.6 | 3 | 5.1 | 4.4 | 2.3 | 3.6 | 2.7 | 1.7427 | 2.6896 | 2.3406 | 1.4938 | 1.9917 | 1.6427 | 1.1958 | 1.7448 | 1.1958
СНиП 23-02-2003
| Здания и помещения | Норм. темп. перепад
|  | нар. стены | покрытия | перекр. над проездами подвалами
| 1.Жилые, лечебно-проф., детские... | 4 | 3 | 2
| 2.Общественные | 4.5 | 4 | 2.5
| 3.Производ. с сухим режимом | 7 | 6 | 2.5
| 4.Производ. с влажным режимом | 8 | 8 | 2.5
СНИП 23-01-99 (2003)
| Республика, край, область, пункт |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха £ 8 °С
|  |  |  | £ 8°С | £ 8°С | холодного
|  |  | 0.92 | tот.пер. | Zот.пер. | месяца, %.
| 1 |  | 5 | 12 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
1 | Республика Адыгея
2 | Майкоп |  | -19 | 2.3 | 148 | 72 | Ю | 5.7 | 3
3 | Республика Алтай
4 | Барнаул |  | -39 | -7.7 | 221 | 76 | ЮЗ | 5.9 | 3.9
5 | Беля |  | -23 | -2.7 | 223 | 55 | ЮВ | 7 | 4.5
6 | Бийск |  | -38 | -7.8 | 222 | 79 | ЮЗ | 4.7 | 3.7
7 | Катанда |  | -40 | -9.2 | 237 | 79 | С | 1.8 | 1.7
8 | Кош-Агач |  | -46 | -12.8 | 262 | 74 | В | 4.1 | 1.7
9 | Онгудай |  | -38 | -8.3 | 231 | 71 | З | 2.3 | 9.1
10 | Тогул |  | -37 | -7.3 | 225 | 77 | ЮЗ | — | —
11 | Амурская область
12 | Архара |  | -36 | -11.8 | 219 | 73 | СЗ | 3.4 | 3.2
13 | Белогорск |  | -37 | -11.9 | 223 | 73 | СЗ | 2.7 | 2.9
14 | Благовещенск |  | -34 | -10.6 | 218 | 64 | СЗ | 3.4 | 2.9
15 | Бомнак |  | -42 | -14.7 | 242 | 66 | СВ | 1.9 | 1.4
16 | Братолюбовка |  | -37 | -12.4 | 229 | 72 | СЗ | — | —
17 | Бысса |  | -41 | -13.6 | 236 | 69 | ЮВ | 1.3 | —
18 | Гош |  | -42 | -14 | 233 | 66 | З | 1.5 | —
19 | Дамбуки |  | -43 | -14.3 | 244 | 59 | СЗ | 5.2 | 1.7
20 | Ерофей Павлович |  | -38 | -12.7 | 245 | 71 | С | — | 2
21 | Завитинск |  | -36 | -11.8 | 226 | 74 | СЗ | 3.3 | —
22 | Зея |  | -42 | -13.8 | 238 | 63 | — | 3.5 | —
23 | Норский Склад |  | -43 | -14.3 | 232 | 68 | СВ | 2.1 | 1.6
24 | Огорон |  | -40 | -13.3 | 247 | 64 | С | 3.2 | 2.5
25 | Поярково |  | -37 | -11.9 | 222 | 70 | З | 3.4 | —
26 | Свободный |  | -39 | -12.4 | 229 | 63 | СЗ | — | —
27 | Сковородино |  | -40 | -13.4 | 247 | 66 | СЗ | 4.7 | 2.4
28 | Средняя Нюкжа |  | -45 | -16.1 | 262 | 72 | ЮВ | — | —
29 | Тыган-Уркан |  | -37 | -12.4 | 245 | 61 | СЗ | 5.2 | 2.6
30 | Тында |  | -42 | -14.7 | 258 | 71 | З | 5.3 | 2.9
31 | Унаха |  | -42 | -14 | 255 | 59 | СЗ | — | —
32 | Усть-Нюкжа |  | -44 | -14.9 | 253 | 72 | С | 4.3 | 1.6
33 | Черняево |  | -41 | -12.7 | 235 | 67 | СЗ | 1.9 | —
34 | Шимановск |  | -38 | -12.5 | 233 | 70 | СЗ | 2.3 | 2.4
35 | Экимчан |  | -44 | -14.4 | 253 | 66 | В | 2.2 | 1.2
36 | Архангельская область
37 | Архангельск |  | -31 | -4.4 | 253 | 83 | ЮВ | 5.9 | 3.7
38 | Борковская |  | -42 | -6.6 | 277 | 83 | ЮЗ | — | 2.6
39 | Емецк |  | -33 | -4.7 | 249 | 85 | ЮВ | — | 3.9
40 | Кой нас |  | -40 | -5.9 | 264 | 82 | Ю | 3.7 | 3
41 | Мезень |  | -35 | -5.2 | 272 | 86 | Ю | 5.8 | 4.9
42 | Онега |  | -31 | -3.9 | 248 | 84 | ЮВ | 4.6 | 3.4
43 | Астраханская область
44 | Астрахань |  | -23 | -1.2 | 167 | 71 | В | 4.8 | 4.3
45 | Верхний Баскунчак |  | -26 | -3 | 179 | 84 | В | 5.9 | 4.3
46 | Республика Башкортостан
47 | Белорецк |  | -34 | -6.5 | 231 | 76 | ЮЗ | 5.6 | 3.5 |  |  | 75%: 0; 80%: 611
48 | Дуван |  | -36 | -6.3 | 228 | 77 | ЮЗ | — | 3.6 |  |  | 75%: -0.1
49 | Мелеуз |  | -35 | -6.4 | 210 | 78 | Ю | 5 | 3.4 |  |  | 75%: -0.2; 80%: 601
50 | Уфа |  | -35 | -5.9 | 213 | 76 | Ю | 5.5 | 3.5 |  |  | 75%: -0.3
51 | Янаул |  | -37 | -6 | 226 | 82 | ЮЗ | 7.6 | 4.6 |  |  | 75%: -0.4; 80%: 592
52 | Белгородская область
53 | Белгород |  | -23 | -1.9 | 191 | 84 | ЮЗ | 5.9 | 5.3 |  |  | 75%: -0.5
54 | Брянская область | [10 empty] | 75%: -0.6; 80%: 581
55 | Брянск |  | -26 | -2.3 | 205 | 84 | ЮВ | 6.3 | 4.7 |  |  | 75%: -0.7 | [6 empty] | температура точки росы
56 | Республика Бурятия | [10 empty] | 75%: -0.8; 80%: 573 | [6 empty] | #G0
57 | Бабушкин |  | -28 | -5.6 | 254 | 72 | З | — | 4.2 |  |  | 75%: -0.9
58 | Баргузин |  | -42 | -11.5 | 241 | 76 | З | — | 3 |  |  | 75%: -1; 80%: 563
59 | Багдарин |  | -42 | -13 | 267 | 69 | СЗ | — | 1.4 | [16 empty] | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95
60 | Кяхта |  | -35 | -9 | 232 | 62 | Ю | 4 | 1.6
61 | Монды |  | -33 | -8.1 | 266 | 51 | З | 5.2 | 2.5 | [15 empty] | -5 | -15.3 | -14.04 | -12.9 | -11.84 | -10.83 | -9.96 | -9.11 | -8.31 | -7.62 | -6.89 | -6.24 | -5.6
62 | Нижнеангарск |  | -33 | -9.6 | 258 | 71 | СВ | — | 2
63 | Сосново -Озерское |  | -38 | -10.6 | 261 | 73 | ЮЗ | — | 3.7 | [15 empty] | -4 | -14.4 | -13.1 | -11.93 | -10.84 | -9.89 | -8.99 | -8.11 | -7.34 | -6.62 | -5.89 | -5.24 | -4.6
64 | Уакит |  | -40 | -12.7 | 274 | 70 | СЗ | — | —
65 | Улан-Удэ |  | -37 | -10.4 | 237 | 68 | З | 2.8 | 2.5 | [15 empty] | -3 | -13.42 | -12.16 | -10.98 | -9.91 | -8.95 | -7.99 | -7.16 | -6.37 | -5.62 | -4.9 | -4.24 | -3.6
66 | Хоринск |  | -39 | -10.8 | 241 | 72 | З | — | —
67 | Владимирская область | [23 empty] | -2 | -12.58 | -11.22 | -10.04 | -8.98 | -7.95 | -7.04 | -6.21 | -5.4 | -4.62 | -3.9 | -3.34 | -2.6
68 | Владимир |  | -28 | -3.5 | 213 | 83 | Ю | 4.5 | 3.4
69 | Муром |  | -30 | -4 | 214 | 83 | Ю | — | 4.1 | [15 empty] | -1 | -11.61 | -10.28 | -9.1 | -7.98 | -7 | -6.09 | -5.21 | -4.43 | -3.66 | -2.94 | -2.34 | -1.6
70 | Волгоградская область
71 | Волгоград |  | -25 | -2.2 | 178 | 83 | СВ | 8.1 | 4.4 | [15 empty] | 0 | -10.65 | -9.34 | -8.16 | -7.05 | -6.06 | -5.14 | -4.26 | -3.46 | -2.7 | -1.96 | -1.34 | -0.62
72 | Котельниково |  | -24 | -1.6 | 176 | 84 | В | 4.2 | 4.1
73 | Эльтон |  | -26 | -3.6 | 181 | 82 | В | 4.6 | 4.6 | [15 empty] | 1 | -9.85 | -8.52 | -7.32 | -6.22 | -5.21 | -4.26 | -3.4 | -2.58 | -1.82 | -1.08 | -0.41 | 0.31
74 | Вологодская область
75 | Вологда |  | -32 | -4.1 | 231 | 82 | ЮЗ | 6 | 4.4 | [15 empty] | 2 | -9.07 | -7.72 | -6.52 | -5.39 | -4.38 | -3.44 | -2.56 | -1.74 | -0.97 | -0.24 | 0.52 | 1.29
76 | Вытегра |  | -32 | -3.4 | 235 | 83 | ЮВ | 5.3 | 3.6
77 | Никольск |  | -34 | -4.9 | 236 | 84 | Ю | — | 3 | [15 empty] | 3 | -8.22 | -6.88 | -5.66 | -4.53 | -3.52 | -2.57 | -1.69 | -0.88 | -0.08 | 0.74 | 1.52 | 2.29
78 | Тотьма |  | -32 | -4.5 | 235 | 86 | ЮЗ | 4.5 | 3.6
79 | Воронежская область | [23 empty] | 4 | -7.45 | -6.07 | -4.84 | -3.74 | -2.7 | -1.75 | -0.87 | -0.01 | 0.87 | 1.72 | 2.5 | 3.26
80 | Воронеж |  | -26 | -3.1 | 196 | 76 | З | 5.1 | 4.2
81 | Республика Дагестан | [23 empty] | 5 | -6.66 | -5.26 | -4.03 | -2.91 | -1.87 | -0.92 | -0.01 | 0.94 | 1.83 | 2.68 | 3.49 | 4.26
82 | Дербент |  | -9 | 3.7 | 138 | 82 | СЗ | 5.2 | 3.1
83 | Махачкала |  | -14 | 2.7 | 148 | 79 | СЗ | 8.5 | 5.8 | [15 empty] | 6 | -5.81 | -4.45 | -3.22 | -2.08 | -1.04 | -0.08 | 0.94 | 1.89 | 2.8 | 3.68 | 4.48 | 5.25
84 | Ивановская область
85 | Иваново |  | -30 | -3.9 | 219 | 84 | Ю | 4.9 | 4.2 | [15 empty] | 7 | -5.01 | -3.64 | -2.39 | -1.25 | -0.21 | 0.87 | 1.9 | 2.85 | 3.77 | 4.66 | 5.47 | 6.25
86 | Кинешма |  | -31 | -4.1 | 221 | 83 | ЮЗ | — | 4.1
87 | Иркутская область | [23 empty] | 8 | -4.21 | -2.83 | -1.56 | -0.42 | -0,72* | 1.82 | 2.86 | 3.85 | 4.77 | 5.64 | 6.46 | 7.24
88 | Алыгджер |  | -36 | -6.4 | 264 | 59 | Ю | 3.8 | —
89 | Бодайбо |  | -47 | -13.9 | 254 | 78 | — | — | 1.4 | [15 empty] | 9 | -3.41 | -2.02 | -0.78 | 0.46 | 1.66 | 2.77 | 3.82 | 4.81 | 5.74 | 6.62 | 7.45 | 8.24
90 | Братск |  | -43 | -8.6 | 249 | 78 | ЮВ | 3.4 | 2.1
91 | Верхняя Гутара |  | -37 | -7.7 | 273 | 61 | ЮЗ | — | 1.7 | [15 empty] | 10 | -2.62 | -1.22 | 0.08 | 1.39 | 2.6 | 3.72 | 4.78 | 5.77 | 7.71 | 7.6 | 8.44 | 9.23
92 | Дубровское |  | -50 | -12.3 | 257 | 76 | — | — | —
93 | Ербогачен |  | -51 | -14.8 | 264 | 79 | ЮЗ | 3.1 | 2 | [15 empty] | 11 | -1.83 | -0.42 | 0.98 | 1.32 | 3.54 | 4.68 | 5.74 | 6.74 | 7.68 | 8.58 | 9.43 | 10.23
94 | Жигалово |  | -47 | -13.3 | 252 | 76 | 3 | — | 1
95 | Зима |  | -42 | -9.7 | 239 | 76 | СЗ | 4.9 | 2.1 | [15 empty] | 12 | -1.04 | 0.44 | 1.9 | 3.25 | 4.48 | 5.63 | 6.7 | 7.71 | 8.65 | 9.56 | 10.42 | 11.22
96 | Ика |  | -50 | -13 | 262 | 77 | ЮЗ | — | —
97 | Илимск |  | -45 | -11 | 255 | 76 | В | — | 1.8 | [15 empty] | 13 | -0.25 | 1.35 | 2.82 | 4.18 | 5.42 | 6.58 | 7.66 | 8.68 | 9.62 | 10.54 | 11.41 | 12.21
98 | Иркутск |  | -36 | -8.5 | 240 | 78 | ЮВ | 2.9 | 2.3
99 | Ичера |  | -50 | -12.9 | 254 | 76 | Ю | — | 1.6 | [15 empty] | 14 | 0.63 | 2.26 | 3.76 | 5.11 | 6.36 | 7.53 | 8.62 | 9.64 | 10.59 | 11.52 | 12.4 | 13.21
100 | Киренск |  | -49 | -12.3 | 251 | 77 | ЮЗ | 4.4 | 1.9
101 | Мама |  | -46 | -12.6 | 255 | 76 | ЮВ | — | 2.7 | [15 empty] | 15 | 1.51 | 3.17 | 4.68 | 6.04 | 7.3 | 8.48 | 9.58 | 10.6 | 11.59 | 12.5 | 13.38 | 14.21
102 | Марково |  | -49 | -12.3 | 250 | 76 | З | 4.2 | 1.8
103 | Наканно |  | -54 | -16.5 | 268 | 77 | — | — | 1.8 | [15 empty] | 16 | 2.41 | 4.08 | 5.6 | 6.97 | 8.24 | 9.43 | 10.54 | 11.57 | 12.56 | 13.48 | 14.36 | 15.2
104 | Невон |  | -48 | -11.1 | 253 | 76 | ЮЗ | — | 2.1
105 | Непа |  | -50 | -12.9 | 261 | 77 | ЮВ | — | 2 | [15 empty] | 17 | 3.31 | 4.99 | 6.52 | 7.9 | 9.18 | 10.37 | 11.5 | 12.54 | 13.53 | 14.46 | 15.36 | 16.19
106 | Орлинга |  | -46 | -11.6 | 253 | 77 | Ю | — | 1.4
107 | Перевоз |  | -46 | -12.4 | 262 | 71 | СЗ | — | 1.9 | [15 empty] | 18 | 4.2 | 5.9 | 7.44 | 8.83 | 10.12 | 11.32 | 12.46 | 13.51 | 14.5 | 15.44 | 16.34 | 17.19
108 | Преображенка |  | -50 | -13.3 | 259 | 77 | — | — | 2.6
109 | Слюдянка |  | -28 | -6.4 | 254 | 68 | ЮЗ | 1.5 | — | [15 empty] | 19 | 5.09 | 6.81 | 8.36 | 9.76 | 11.06 | 12.27 | 13.42 | 14.48 | 15.47 | 16.42 | 17.32 | 18.19
110 | Тайшет |  | -40 | -8.3 | 240 | 75 | З | 6.4 | 3.1
111 | Тулун |  | -40 | -9 | 247 | 70 | ЮВ | 4.4 | 2 | [15 empty] | 20 | 6 | 7.72 | 9.28 | 10.69 | 12 | 13.22 | 14.38 | 15.44 | 16.44 | 17.4 | 18.32 | 19.18
112 | Усть-Ордынский — Бурятский АО |  | -41 | -10.9 | 243 | 79 | С | — | 3.1
113 | Кабардино-Балкарская Республика | [23 empty] | 21 | 6.9 | 8.62 | 10.2 | 11.62 | 12.94 | 14.17 | 15.33 | 16.4 | 17.41 | 18.38 | 19.3 | 20.18
114 | Нальчик |  | -18 | 0.6 | 168 | 81 | ЮЗ | 2.5 | 1.8
115 | Калининградская область | [23 empty] | 22 | 7.69 | 9.52 | 11.12 | 12.56 | 13.88 | 15.12 | 16.28 | 17.37 | 18.38 | 19.36 | 20.3 | 21.6
116 | Калининград |  | -19 | 1.1 | 193 | 82 | ЮВ | 5.9 | 4.1
117 | Республика Калмыкия | [23 empty] | 23 | 8.68 | 10.43 | 12.03 | 13.48 | 14.82 | 16.07 | 17.23 | 18.34 | 19.38 | 20.34 | 21.28 | 22.15
118 | Элиста |  | -23 | -1.2 | 173 | 90 | В | 7.6 | 6.5
119 | Калужская область | [23 empty] | 24 | 9.57 | 11.34 | 12.94 | 14.41 | 15.76 | 17.02 | 18.19 | 19.3 | 20.35 | 21.32 | 22.26 | 23.15
120 | Калуга |  | -27 | -2.9 | 210 | 83 | Ю | 4.9 | 3.9
121 | Камчатская область | [23 empty] | 25 | 10.46 | 12.75 | 13.86 | 15.34 | 16.7 | 17.97 | 19.15 | 20.26 | 21.32 | 22.3 | 23.24 | 24.14
122 | Апука — Корякский ДО |  | -29 | -5.1 | 300 | 75 | СВ | — | —
123 | Ича — Корякский АО |  | -25 | -3.8 | 282 | 75 | СВ | — | — | [15 empty] | 26 | 11.35 | 13.15 | 14.78 | 16.27 | 17.64 | 18.95 | 20.11 | 21.22 | 22.29 | 23.28 | 24.22 | 25.14
124 | Ключи |  | -35 | -6.3 | 257 | 81 | З | 7.2 | 5.2
125 | Козыревск |  | -37 | -7.3 | 256 | 81 | С | — | — | [15 empty] | 27 | 12.24 | 14.05 | 15.7 | 17.19 | 18.57 | 19.87 | 21.06 | 22.18 | 23.26 | 24.26 | 25.22 | 26.13
126 | Корф — Корякский АО |  | -30 | -6.9 | 281 | 67 | С | — | 6.9
127 | Лопатка, мыс |  | -13 | 0 | 306 | 83 | СЗ | — | 10.1 | [15 empty] | 28 | 13.13 | 14.95 | 16.61 | 18.11 | 19.5 | 20.81 | 22.01 | 23.14 | 24.23 | 25.24 | 26.2 | 27.12
128 | Мильково |  | -38 | -8.3 | 256 | 80 | ЮЗ | — | 1.6
129 | Начики |  | -36 | -7 | 280 | 77 | СЗ | 5.4 | 2.6 | [15 empty] | 29 | 14.02 | 15.86 | 17.52 | 19.04 | 20.44 | 21.75 | 22.96 | 24.11 | 25.2 | 26.22 | 27.2 | 28.12
130 | о.Беринга |  | -11 | 0.4 | 292 | 81 | СВ | 10.1 | 7.6
131 | Оссора — Корякский АО |  | -31 | -6 | 281 | 74 | С | — | — | [15 empty] | 30 | 14.92 | 16.77 | 18.44 | 19.97 | 21.38 | 22.69 | 23.92 | 25.08 | 26.17 | 27.2 | 28.18 | 29.11
132 | Петропавловск-Камчатский |  | -20 | 1.6 | 259 | 66 | СЗ | 9 | 2.9
133 | Семлячики |  | -16 | 1.2 | 267 | 63 | СВ | 12.2 | — | [15 empty] | 31 | 15.82 | 17.68 | 19.36 | 20.9 | 22.32 | 23.64 | 24.88 | 26.04 | 27.14 | 28.08 | 29.16 | 30.1
134 | Соболево |  | -30 | -4.8 | 275 | 71 | СВ | 3.8 | —
135 | Кроноки |  | -20 | -2.2 | 280 | 64 | С | — | — | [15 empty] | 32 | 16.71 | 18.58 | 20.27 | 21.83 | 23.26 | 24.59 | 25.83 | 27 | 28.11 | 29.16 | 30.16 | 31.19
136 | Ука |  | -34 | -6.7 | 281 | 81 | С | 9.2 | —
137 | Октябрьская |  | -25 | -3.5 | 281 | 79 | СВ | 6.4 | 6.8 | [15 empty] | 33 | 17.6 | 19.48 | 21.18 | 22.76 | 24.2 | 25.54 | 26.78 | 27.97 | 29.08 | 30.14 | 31.14 | 32.19
138 | Усть-Воямполка — Корякский АО |  | -35 | -6.2 | 295 | 83 | ЮВ | 9.1 | —
139 | Усть-Камчатск |  | -28 | -4 | 277 | 80 | СЗ | 7.1 | 4.9 | [15 empty] | 34 | 18.49 | 20.38 | 22.1 | 23.68 | 25.14 | 26.49 | 27.74 | 28.94 | 30.05 | 31.12 | 32.12 | 33.08
140 | Усть-Хайрюзово |  | -31 | -5.2 | 278 | 81 | СВ | 8.1 | 5.5
141 | Карачаево-Черкесская Республика | [23 empty] | 35 | 19.38 | 21.28 | 23.02 | 24.6 | 26.08 | 27.64 | 28.7 | 29.91 | 31.02 | 32.1 | 33.12 | 34.08
142 | Черкесск |  | -18 | 0.6 | 169 | 73 | В | — | 3.2
143 | Республика Карелия
144 | Кемь |  | -27 | -3.2 | 258 | 81 | З | 5.7 | 5.1 | [15 empty] | ЗНАЧЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА , Па, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ПРИ =100,7 кПа
145 | Лоухи |  | -31 | -4.2 | 261 | 86 | ЮЗ | — | 3.1 | [15 empty] | #G0
146 | Олонец |  | -29 | -3.2 | 233 | 86 | ЮЗ | 6.5 | 4.2
147 | Паданы |  | -29 | -3.5 | 251 | 86 | З | 4.6 | 3.8
148 | Петрозаводск |  | -29 | -3.1 | 240 | 84 | ЮЗ | 5.9 | 3.9 | [15 empty] | 0 | 611 | -5.4 | 388 | -10.6 | 245 | -16 | 151 | -23 | 77
149 | Реболы |  | -32 | -4 | 251 | 86 | ЮЗ | — | 3.2
150 | Кемеровская область | [23 empty] | -0.2 | 601 | -5.6 | 381 | -10.8 | 241 | -16.2 | 148 | -23.5 | 73
151 | Кемерово |  | -39 | -8.3 | 231 | 81 | Ю | 6.8 | 4.9
152 | Киселевск |  | -39 | -7.3 | 227 | 75 | ЮЗ | 5.5 | — | [15 empty] | -0.4 | 592 | -5.8 | 375 | -11 | 237 | -16.4 | 145 | -24 | 69
153 | Кондома |  | -40 | -7.8 | 236 | 74 | ЮЗ | 3.6 | 1.5
154 | Мариинск |  | -40 | -7.7 | 235 | 77 | ЮЗ | 5.7 | — | [15 empty] | -0.6 | 581 | -6 | 369 | -11.2 | 233 | -16.6 | 143 | -24.5 | 65
155 | Тайга |  | -39 | -8.3 | 240 | 79 | ЮЗ | 6.6 | —
156 | Тисуль |  | -40 | -7.3 | 236 | 72 | ЮЗ | — | — | [15 empty] | -0.8 | 573 | -6.2 | 363 | -11.4 | 229 | -16.8 | 140 | -25 | 63
157 | Топки |  | -39 | -8.2 | 235 | 82 | Ю | — | —
158 | Устъ-Кабырза |  | -41 | -9 | 241 | 73 | З | — | — | [15 empty] | -1 | 563 | -6.4 | 356 | -11.6 | 225 | -17 | 137 | -25.5 | 60
159 | Кировская область
160 | Вятка |  | -33 | -5.4 | 231 | 82 | Ю | 5.3 | 3.9 | [15 empty] | -1.2 | 553 | -6.6 | 351 | -11.8 | 221 | -17.2 | 135 | -26 | 57
161 | Нагорское |  | -34 | -5.8 | 239 | 87 | Ю | — | 4.4
162 | Савали |  | -33 | -5.7 | 220 | 80 | ЮЗ | — | 4.7 | [15 empty] | -1.4 | 544 | -6.8 | 344 | -12 | 217 | -17.4 | 132 | -26.5 | 53
163 | Республика Коми
164 | Вендинга |  | -39 | -5.9 | 257 | 83 | Ю | 3.8 | 3.1 | [15 empty] | -1.6 | 535 | -7 | 338 | -12.2 | 213 | -17.6 | 129 | -27 | 51
165 | Воркута |  | -41 | -9.1 | 306 | 81 | Ю | 10.1 | 5.8
166 | Объячево |  | -34 | -5.3 | 239 | 83 | Ю | — | 3.8 | [15 empty] | -1.8 | 527 | -7.2 | 332 | -12.4 | 209 | -17.8 | 128 | -27.5 | 48
167 | Петрунь |  | -43 | -8.6 | 286 | 82 | ЮЗ | — | 4.7
168 | Печора |  | -43 | -7.9 | 270 | 80 | ЮВ | 5.6 | 3.8 | [15 empty] | -2 | 517 | -7.4 | 327 | -12.6 | 207 | -18 | 125 | -28 | 47
169 | Сыктывкар |  | -36 | -5.8 | 245 | 82 | ЮЗ | 5.5 | 4.1
170 | Троицко-Печорск |  | -41 | -6.9 | 258 | 80 | Ю | 4.8 | 3.2 | [15 empty] | -2.2 | 509 | -7.6 | 321 | -12.8 | 203 | -18.2 | 123 | -28.5 | 44
171 | Усть-Уса |  | -41 | -7.6 | 279 | 85 | Ю | — | 4.8
172 | Усть-Цильма |  | -39 | -6.6 | 272 | 82 | В | — | 4.5 | [15 empty] | -2.4 | 400 | -7.8 | 315 | -13 | 199 | -18.4 | 120 | -29 | 42
173 | Усть-Щугор |  | -45 | -7.9 | 268 | 82 | Ю | 5 | 3.3
174 | Ухта |  | -39 | -6.4 | 261 | 83 | ЮЗ | 4.8 | 4.1 | [15 empty] | -2.6 | 492 | -8 | 310 | -13.2 | 195 | -18.6 | 117 | -29.5 | 39
175 | Костромская область
176 | Кострома |  | -31 | -3.9 | 222 | 81 | Ю | 5.8 | 4.9 | [15 empty] | -2.8 | 484 | -8.2 | 304 | -13.4 | 191 | -18.8 | 116 | - | -
177 | Чухлома |  | -32 | -4.3 | 230 | 84 | Ю |  | 3.9
178 | Шарья |  | -32 | -4.7 | 228 | 85 | Ю | 4.5 | 4.2 | [15 empty] | -3 | 476 | -8.4 | 299 | -13.6 | 188 | -19 | 113 | -30 | 38
179 | Краснодарский край
180 | Краснодар |  | -19 | 2 | 149 | 79 | В | 3.2 | 2.9 | [15 empty] | -3.2 | 468 | -8.6 | 293 | -13.8 | 184 | -19.2 | 111 | -31 | 34
181 | Сочи |  | -3 | 6.4 | 72 | 66 | СВ | 6.5 | 3.2
182 | Тихорецк |  | -22 | 1.1 | 158 | 82 | В | 6.8 | 5.2 | [15 empty] | -3.4 | 460 | -8.8 | 289 | -14 | 181 | -19.4 | 109 | -32 | 34
183 | Красноярский край
184 | Агата |  | -53 | -16.3 | 293 | 75 | СВ | — | 2 | [15 empty] | -3.6 | 452 | -9 | 284 | -14.2 | 179 | -19.6 | 107 | -33 | 27
185 | Ачинск |  | -41 | -7.6 | 237 | 73 | ЮЗ | 5.7 | 4.7
186 | Байкит — Эвенкийский АО |  | -50 | -13.9 | 267 | 76 | ЮЗ | 1.9 | 1.1 | [15 empty] | -3.8 | 445 | -9.2 | 279 | -14.4 | 175 | -19.8 | 105 | -34 | 25
187 | Боготол |  | -39 | -7.6 | 239 | 75 | ЮЗ | — | 4.3
188 | Богучаны |  | -46 | -10.8 | 245 | 75 | З | 5.3 | 2.7 | [15 empty] | -4 | 437 | -9.4 | 273 | -14.6 | 172 | - | - | -35 | 22
189 | Ванавара — Эвенкийский АО |  | -51 | -13.7 | 262 | 77 | ЮЗ | 3.3 | 1.8
190 | Вельмо |  | -49 | -12.5 | 264 | 79 | З | — | 1.6 | [15 empty] | -4.2 | 429 | -9.6 | 268 | -14.8 | 168 | -20 | 103 | -36 | 20
191 | Верхнеимбатск |  | -48 | -11.5 | 266 | 81 | ЮВ | 4.3 | 3.6
192 | Волочанка |  | -50 | -16.1 | 306 | 76 | З | 6.1 | 3.8 | [15 empty] | -4.4 | 423 | -9.8 | 264 | -15 | 165 | -20.5 | 99 | -37 | 18
193 | Диксон — Таймырский АО |  | -41 | -11.4 | 365 | 86 | Ю | 12.2 | 7.5
194 | Дудинка — Таймырский АО |  | -47 | -14.3 | 303 | 76 | ЮВ | 7.7 | 5.5 | [15 empty] | -4.6 | 415 | - | - | -15.2 | 163 | -21 | 93 | -38 | 16
195 | Енисейск |  | -46 | -9.6 | 245 | 78 | ЮВ | 3.7 | 2.8
196 | Ессей — Эвенкийский АО |  | -55 | -17.7 | 298 | 76 | СЗ | 2.5 | 2.8 | [15 empty] | -4.8 | 408 | -10 | 260 | -15,4* | 159* | -21.5 | 89 | -39 | 14
197 | Игарка |  | -49 | -13.9 | 285 | 76 | ЮВ | 7.8 | 4.1
198 | Канск |  | -42 | -8.8 | 237 | 75 | З | 7.3 | 3.7 | [15 empty] | -5 | 402 | -10.2 | 260 | -15,4* | 159* | -22 | 85 | -40 | 12
199 | Кежма |  | -48 | -12.3 | 252 | 77 | ЮЗ | 4.5 | 2.7
200 | Ключи |  | -39 | -7.4 | 240 | 71 | З | — | 2.5 | [15 empty] | -5.2 | 395 | -10.4 | 251 | -15.8 | 153 | -22.5 | 81 | -41 | 11
201 | Красноярск |  | -40 | -7.1 | 234 | 70 | З | 6.2 | 3.8
202 | Минусинск |  | -40 | -8.8 | 225 | 75 | ЮЗ | 4.8 | 1.8
203 | Таимба |  | -51 | -13.6 | 264 | 73 | З | — | 1.2
204 | Троицкое |  | -47 | -9.8 | 251 | 73 | ЮЗ | — | 1.9 | [15 empty] | Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до +30 °С (над водой)
205 | Тура — Эвенкийский АО |  | -55 | -16.9 | 271 | 76 | СЗ | 2.7 | 2 | [15 empty] | #G0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
206 | Туруханск |  | -50 | -12.9 | 279 | 74 | В | 5.7 | 3.9 | [15 empty] | Значения парциального давления насыщенного водяного пара , Па, для температуры от 0 до +30 °С (над водой) #G0: , °С
207 | Хатанга — Таймырский АО |  | -49 | -17.1 | 311 | 79 | ЮЗ | 5.8 | 4.8
208 | Челюскин, мыс — Таймырский АО |  | -41 | -14.7 | 365 | 84 | ЮЗ | 9.3 | 6.7 | [15 empty] | 0 | 611 | 615 | 620 | 624 | 629 | 633 | 639 | 643 | 648 | 652
209 | Ярцево |  | -47 | -10.8 | 254 | 78 | ЮВ | 4.7 | 3.6
210 | Курганская область | [23 empty] | 1 | 657 | 661 | 667 | 671 | 676 | 681 | 687 | 691 | 696 | 701
211 | Курган |  | -37 | -7.7 | 216 | 74 | Ю | — | 4.4
212 | Курская область | [23 empty] | 2 | 705 | 711 | 716 | 721 | 727 | 732 | 737 | 743 | 748 | 753
213 | Курск |  | -26 | -2.4 | 198 | 78 | ЮЗ | 5.3 | 4.4
214 | Липецкая область | [23 empty] | 3 | 759 | 764 | 769 | 775 | 780 | 785 | 791 | 796 | 803 | 808
215 | Липецк |  | -27 | -3.4 | 202 | 84 | ЮЗ | 5.9 | 4.8
216 | Ленинградская область | [23 empty] | 4 | 813 | 819 | 825 | 831 | 836 | 843 | 848 | 855 | 860 | 867
217 | Свирица |  | -29 | -2.9 | 228 | 86 | Ю | 5.5 | 4.2
218 | Тихвин |  | -29 | -2.8 | 227 | 85 | ЮЗ | 5.5 | 3.6 | [15 empty] | 5 | 872 | 879 | 885 | 891 | 897 | 904 | 909 | 916 | 923 | 929
219 | Санкт-Петербург |  | -26 | -1.8 | 220 | 83 | ЮЗ | 4.2 | 2.8
220 | Магаданская область | [23 empty] | 6 | 935 | 941 | 948 | 956 | 961 | 968 | 975 | 981 | 988 | 995
221 | Аркагала |  | -51 | -19 | 289 | 72 | СЗ | 6.4 | 2.5
222 | Брохово |  | -36 | -8.7 | 285 | 74 | СЗ | 11.7 | 5.6 | [15 empty] | 7 | 1001 | 1009 | 1016 | 1023 | 1029 | 1037 | 1044 | 1051 | 1059 | 1065
223 | Магадан (Нагаева, бухта) |  | -29 | -7.1 | 288 | 62 | СВ | 7.3 | 5.2
224 | Омсукчан |  | -50 | -17.2 | 286 | 74 | СВ | 6.9 | 2.8 | [15 empty] | 8 | 1072 | 1080 | 1088 | 1095 | 1103 | 1109 | 1117 | 1125 | 1132 | 1140
225 | Палатка |  | -38 | -10.7 | 280 | 69 | В | 7.6 | 3
226 | Среднекан |  | -52 | -19.3 | 274 | 76 | ЮЗ | 2 | 1.6 | [15 empty] | 9 | 1148 | 1156 | 1164 | 1172 | 1180 | 1188 | 1196 | 1204 | 1212 | 1220
227 | Сусуман |  | -55 | -19.9 | 286 | 73 | СВ | 4.4 | 2
228 | Республика Марий Эл | [23 empty] | 10 | 1228 | 1236 | 1244 | 1253 | 1261 | 1269 | 1279 | 1287 | 1285 | 1304
229 | Йошкар-Ола |  | -34 | -5.1 | 220 | 82 | Ю | 6.2 | 4.7
230 | Республика Мордовия | [23 empty] | 11 | 1312 | 1321 | 1331 | 1339 | 1348 | 1355 | 1365 | 1375 | 1384 | 1323
231 | Саранск |  | -30 | -4.5 | 209 | 83 | Ю | 6.9 | 5.8
232 | Московская область | [23 empty] | 12 | 1403 | 1412 | 1421 | 1431 | 1440 | 1449 | 1459 | 1468 | 1479 | 1488
233 | Дмитров |  | -28 | -3.1 | 216 | 84 | Ю | 5.2 | 3.8
234 | Кашира |  | -27 | -3.4 | 212 | 85 | З | — | 5 | [15 empty] | 13 | 1497 | 1508 | 1517 | 1527 | 1537 | 1547 | 1557 | 1568 | 1577 | 1588
235 | Москва |  | -28 | -3.1 | 214 | 77 | ЮЗ | 4.9 | 3.8
236 | Мурманская область | [23 empty] | 14 | 1599 | 1609 | 1619 | 1629 | 1640 | 1651 | 1661 | 1672 | 1683 | 1695
237 | Вайда-Губа |  | -17 | -0.7 | 294 | 83 | ЮЗ | — | 6.9
238 | Кандалакша |  | -30 | -3.9 | 266 | 81 | С | 5.7 | 3.7 | [15 empty] | 15 | 1705 | 1716 | 1727 | 1739 | 1749 | 1761 | 1772 | 1784 | 1795 | 1807
239 | Ковдор |  | -34 | -5.2 | 276 | 80 | ЮЗ | 3.5 | 2.4
240 | Краснощелье |  | -32 | -5 | 279 | 85 | ЮЗ | 3 | 2.8 | [15 empty] | 16 | 1817 | 1829 | 1841 | 1853 | 1865 | 1877 | 1889 | 1901 | 1913 | 1925
241 | Ловозеро |  | -31 | -5 | 281 | 85 | З | 3.9 | 3.3
242 | Мончегорск |  | -30 | -4.5 | 271 | 84 | Ю | 5.7 | 4.3 | [15 empty] | 17 | 1937 | 1949 | 1962 | 1974 | 1986 | 2000 | 2012 | 2025 | 2037 | 2050
243 | Мурманск |  | -27 | -3.2 | 275 | 81 | Ю | 7.5 | 5.6
244 | Ниванкюль |  | -36 | -4.6 | 271 | 83 | ЮЗ | — | 2.5 | [15 empty] | 18 | 2064 | 2077 | 2089 | 2102 | 2115 | 2129 | 2142 | 2156 | 2169 | 2182
245 | Пулозеро |  | -35 | -4.8 | 277 | 81 | Ю | 2.5 | 3
246 | Пялица |  | -25 | -2.8 | 298 | 86 | ЮЗ | — | 5.7 | [15 empty] | 19 | 2197 | 2210 | 2225 | 2238 | 2252 | 2266 | 2281 | 2294 | 2309 | 2324
247 | Териберка |  | -21 | -2 | 286 | 79 | Ю | — | 7.5
248 | Терско-Орловский |  | -22 | -2.5 | 312 | 87 | ЮЗ | — | 7.1 | [15 empty] | 20 | 2338 | 2352 | 2366 | 2381 | 2396 | 2412 | 2426 | 2441 | 2456 | 2471
249 | Умба |  | -29 | -3.7 | 265 | 85 | С | — | 4.6
250 | Юкспор |  | -24 | -4.5 | 340 | 91 | ЮЗ | — | 5.1 | [15 empty] | 21 | 2488 | 2502 | 2517 | 2538 | 2542 | 2564 | 2580 | 2596 | 2612 | 2628
251 | Нижегородская область
252 | Арзамас |  | -32 | -4.7 | 216 | 84 | ЮЗ | 7.5 | 4.1 | [15 empty] | 22 | 2644 | 2660 | 2676 | 2691 | 2709 | 2725 | 2742 | 2758 | 2776 | 2792
253 | Выкса |  | -30 | -4 | 212 | 82 | ЮЗ | — | 3.4
254 | Нижний Новгород |  | -31 | -4.1 | 215 | 80 | ЮЗ | 5.1 | 3.7 | [15 empty] | 23 | 2809 | 2826 | 2842 | 2860 | 2877 | 2894 | 2913 | 2930 | 2948 | 2965
255 | Новгородская область
256 | Новгород |  | -27 | -2.3 | 221 | 85 | Ю | 6.6 | 4.6 | [15 empty] | 24 | 2984 | 3001 | 3020 | 3038 | 3056 | 3074 | 3093 | 3112 | 3130 | 3149
257 | Новосибирская область
258 | Барабинск |  | -39 | -9 | 230 | 81 | ЮЗ | 6.5 | 6.3 | [15 empty] | 25 | 3168 | 3186 | 3205 | 3224 | 3244 | 3262 | 3282 | 3301 | 3321 | 3341
259 | Болотное |  | -39 | -8.2 | 231 | 80 | ЮЗ | 5.6 | 4.4
260 | Карасук |  | -37 | -8.9 | 218 | 79 | ЮЗ | — | — | [15 empty] | 26 | 3363 | 3381 | 3401 | 3421 | 3441 | 3461 | 3481 | 3502 | 3523 | 3544
261 | Кочки |  | -39 | -8.9 | 228 | 80 | ЮЗ | — | —
262 | Купино |  | -38 | -9 | 224 | 79 | ЮЗ | 6.7 | 5.7 | [15 empty] | 27 | 3567 | 3586 | 3608 | 3628 | 3649 | 3672 | 3692 | 3714 | 3796 | 3758
263 | Кыштовка |  | -40 | -8.9 | 231 | 78 | ЮЗ | — | —
264 | Новосибирск |  | -39 | -8.7 | 230 | 77 | ЮЗ | 5.7 | 3.9 | [15 empty] | 28 | 3782 | 3801 | 3824 | 4846 | 3869 | 3890 | 3913 | 3937 | 3960 | 3982
265 | Татарск |  | -39 | -8.9 | 229 | 82 | ЮЗ | 4.8 | 4.9
266 | Чулым |  | -39 | -8.8 | 230 | 79 | ЮЗ | 6.2 | — | [15 empty] | 29 | 4005 | 4029 | 4052 | 4076 | 4100 | 4122 | 4146 | 4170 | 4194 | 4218
267 | Омская область
268 | Исиль-Куль |  | -36 | -8.6 | 225 | 80 | ЮЗ | 5.2 | — | [15 empty] | 30 | 4246 | 4268 | 4292 | 4317 | 4341 | 4366 | 4390 | 4416 | 4441 | 4466
269 | Омск |  | -37 | -8.4 | 221 | 80 | ЮЗ | 5.1 | 5
270 | Тара |  | -40 | -8.8 | 234 | 81 | ЮВ | 4.5 | —
271 | Черлак |  | -37 | -8.7 | 217 | 81 | ЮЗ | 5.4 | —
272 | Оренбургская область
273 | Оренбург |  | -31 | -6.3 | 202 | 78 | В | 5.5 | 4.5
274 | Орловская область
275 | Орел |  | -26 | -2.7 | 205 | 86 | ЮЗ | 6.5 | 4.8
276 | Пензенская область
277 | Земетчино |  | -29 | -4.2 | 208 | 83 | ЮВ | 6.2 | 4.3
278 | Пенза |  | -29 | -4.5 | 207 | 84 | Ю | 5.6 | 4.8
279 | Пермская область
280 | Бисер |  | -36 | -6.8 | 254 | 83 | ЮЗ | 3.5 | 3
281 | Пермь |  | -35 | -5.9 | 229 | 78 | Ю | 5.2 | 3.3
282 | Приморский край
283 | Анучино |  | -31 | -8.1 | 203 | 59 | ЮЗ | — | 2.2
284 | Астраханка |  | -26 | -6.6 | 202 | 63 | ЮЗ | — | 3.4
285 | Богополь |  | -21 | -4.2 | 208 | 46 | СЗ | — | 4.1
286 | Владивосток |  | -24 | -3.9 | 196 | 58 | С | 9 | 6.9
287 | Дальнереченск |  | -31 | -8.5 | 205 | 66 | ЮЗ | 4.1 | 3.5
288 | Мельничное |  | -32 | -9.3 | 225 | 62 | З | — | 2.4
289 | Партизанск |  | -22 | -4.5 | 198 | 47 | С | 8.4 | 5
290 | Посьет |  | -19 | -2.9 | 192 | 46 | З | — | 5
291 | Преображение |  | -17 | -1.6 | 205 | 40 | С | — | 4.5
292 | Рудная Пристань |  | -20 | -3.1 | 219 | 40 | З | 9.1 | 4.1
293 | Чугуевка |  | -32 | -8.6 | 211 | 65 | СЗ | — | 1.4
294 | Псковская область
295 | Великие Луки |  | -27 | -1.9 | 212 | 78 | ЮВ | 6.1 | 4.2
296 | Псков |  | -26 | -1.6 | 212 | 81 | Ю | 4.8 | 3.9
297 | Ростовская область
298 | Миллерово |  | -25 | -2.1 | 184 | 83 | В | 7.9 | 5.2
299 | Ростов-на-Дону |  | -22 | -0.6 | 171 | 77 | В | 6.5 | 4.4
300 | Таганрог |  | -22 | -0.4 | 167 | 85 | В | — | 4.6
301 | Рязанская область
302 | Рязань |  | -27 | -3.5 | 208 | 84 | Ю | 7.3 | 4.8
303 | Самарская область
304 | Самара |  | -30 | -5.2 | 203 | 78 | ЮВ | 5.4 | 4
305 | Свердловская область
306 | Верхотурье |  | -37 | -6.8 | 236 | 76 | ЮВ | — | 2.9
307 | Екатеринбург |  | -35 | -6 | 230 | 73 | З | 5 | 3.7
308 | Ивдель |  | -39 | -7.4 | 245 | 75 | С | — | 2.2
309 | Саратовская область
310 | Саратов |  | -27 | -4.3 | 196 | 82 | СЗ | 5.6 | 4.4
311 | Сахалинская область
312 | Александровск-Сахалинский |  | -27 | -6.2 | 240 | 77 | ЮВ | 7.8 | 5.2
313 | Долинск |  | -24 | -4 | 231 | 67 | Ю | 5.6 | 3.8
314 | Кировское |  | -36 | -9.2 | 246 | 77 | СЗ | 5.7 | 2.7
315 | Корсаков |  | -20 | -2.7 | 232 | 66 | С | 5.6 | 4.7
316 | Курильск |  | -15 | -0.2 | 227 | 75 | СЗ | 11.9 | 6.4
317 | Макаров |  | -23 | -4.2 | 241 | 59 | СЗ | — | 3.4
318 | Невельск |  | -16 | -1.8 | 218 | 66 | С | 7 | 7
319 | Ноглики |  | -32 | -7.2 | 260 | 69 | ЮЗ | — | 4.2
320 | Оха |  | -29 | -7.3 | 266 | 81 | СЗ | 11.2 | 5.9
321 | Погиби |  | -30 | -8.2 | 255 | 74 | СЗ | — | 5.6
322 | Поронайск |  | -28 | -5.5 | 249 | 64 | С | 4.8 | 3.7
323 | Рыбновск |  | -33 | -8.9 | 255 | 84 | СЗ | — | 5.3
324 | Холмск |  | -18 | -2.3 | 220 | 68 | ЮВ | 10.7 | 6.4
325 | Южно-Курильск |  | -12 | 0.1 | 228 | 73 | СЗ | 8.5 | 6.1
326 | Южно-Сахалинск |  | -24 | -4.3 | 230 | 71 | С | 4.8 | 3.4
327 | Республика Северная Осетия
328 | Владикавказ |  | -18 | 0.4 | 174 | 77 | ЮВ | 3 | 1.6
329 | Смоленская область
330 | Вязьма |  | -27 | -2.8 | 217 | 86 | ЮВ | — | 4.4
331 | Смоленск |  | -26 | -2.4 | 215 | 81 | Ю | 6.8 | 5
332 | Ставропольский край
333 | Арзгир |  | -22 | 0.1 | 163 | 83 | В | 4.6 | 3.1
334 | Ставрополь |  | -19 | 0.9 | 168 | 78 | З | 7.4 | 4.4
335 | Тамбовская область
336 | Тамбов |  | -28 | -3.7 | 201 | 83 | ЮВ | 4.7 | 4
337 | Республика Татарстан
338 | Бугульма |  | -33 | -5.8 | 221 | 85 | ЮЗ | 7.5 | 5.4
339 | Елабуга |  | -34 | -5.5 | 215 | 80 | ЮЗ | 4.7 | 3.6
340 | Казань |  | -32 | -5.2 | 215 | 79 | Ю | 5.7 | 4.3
341 | Тверская область
342 | Бежецк |  | -31 | -3.4 | 222 | 84 | ЮЗ | 5 | 4
343 | Тверь |  | -29 | -3 | 218 | 85 | ЮЗ | 6.2 | 4.1
344 | Ржев |  | -28 | -2.7 | 217 | 85 | Ю | — | 3.6
345 | Томская область
346 | Александровское |  | -42 | -9.6 | 252 | 81 | ЮВ | 4.3 | 3.9
347 | Колпашево |  | -42 | -9.1 | 243 | 79 | Ю | 4.8 | —
348 | Средний Васюган |  | -41 | -8.8 | 244 | 79 | ЮЗ | 3.8 | 3.5
349 | Томск |  | -40 | -8.4 | 236 | 78 | Ю | 5.6 | 4.7
350 | Усть-Озерное |  | -43 | -9.5 | 248 | 79 | ЮЗ | 3.6 | —
351 | Республика Тыва
352 | Кызыл |  | -47 | -15 | 225 | 69 | В | 1.7 | 1.4
353 | Тульская область
354 | Тула |  | -27 | -3 | 207 | 82 | ЮВ | 4.9 | 4
355 | Тюменская область
356 | Березово — Ханты-Мансийский АО |  | -43 | -9.7 | 267 | 83 | Ю | 4.1 | 3.5
357 | Демьянское |  | -40 | -8 | 241 | 80 | Ю | 4.6
358 | Кондинское — Ханты-Мансийский АО |  | -40 | -8.6 | 238 | 84 | Ю | 4.7 | 3.8
359 | Леуши |  | -39 | -7.4 | 238 | 80 | ЮЗ | — | 4.6
360 | Марресаля |  | -39 | -8.1 | 365 | 86 | ЮЗ | — | 7
361 | Надым |  | -44 | -11.6 | 283 | 78 | ЮЗ | — | —
362 | Октябрьское |  | -41 | -9 | 261 | 83 | В | 5.2 | —
363 | Салехард |  | -42 | -11.4 | 292 | 84 | Ю | 4.6 | 5.1
364 | Сосьва |  | -44 | -9.5 | 261 | 80 | ЮВ | — | —
365 | Сургут — Ханты-Мансийский АО |  | -43 | -9.9 | 257 | 78 | ЮЗ | 5.3 | 5
366 | Тарко-Сале — Ямало-Ненецкий АО |  | -46 | -12.2 | 278 | 79 | Ю | 5 | 3.7
367 | Тобольск |  | -39 | -8.1 | 232 | 81 | ЮВ | 6.3 | 4
368 | Тюмень |  | -38 | -7.2 | 225 | 78 | ЮЗ | 3.9 | 3.6
369 | Угут |  | -42 | -9.1 | 251 | 80 | ЮЗ | 4.4 | —
370 | Уренгой — Ямало-Ненецкий АО |  | -46 | -13.1 | 286 | 78 | ЮЗ | — | —
371 | Ханты-Мансийск |  | -41 | -8.8 | 250 | 81 | ЮЗ | 6.9 | —
372 | Удмуртская Республика
373 | Глазов |  | -35 | -6 | 231 | 84 | ЮЗ | 4.9 | —
374 | Ижевск |  | -34 | -5.6 | 222 | 80 | ЮЗ | 4.8 | 4
375 | Сарапул |  | -34 | -5.9 | 220 | 81 | ЮЗ | — | 3.5
376 | Ульяновская область
377 | Сурское |  | -31 | -4.8 | 211 | 80 | ЮЗ | — | 3.4
378 | Ульяновск |  | -31 | -5.4 | 212 | 81 | — | — | —
379 | Хабаровский край
380 | Аян |  | -28 | -7.4 | 278 | 47 | СЗ | — | 3.4
381 | Байдуков |  | -31 | -9 | 255 | 80 | СЗ | — | 5.9
382 | Бикин |  | -32 | -9.1 | 208 | 66 | ЮВ | 3.2 | 2
383 | Бира |  | -31 | -9.1 | 220 | 64 | З | — | —
384 | Биробиджан |  | -32 | -10.4 | 219 | 65 | З | — | —
385 | Вяземский |  | -31 | -9.3 | 213 | 66 | ЮЗ | 4.1 | —
386 | Гвасюги |  | -35 | -10.4 | 228 | 64 | — | — | —
387 | Гроссевичи |  | -22 | -4.3 | 248 | 47 | СЗ | — | —
388 | Де-Кастри |  | -27 | -6.9 | 256 | 61 | СЗ | — | —
389 | Джаорэ |  | -30 | -7.9 | 252 | 65 | — | — | —
390 | Екатерино-Никольское |  | -30 | -8.8 | 213 | 62 | СЗ | 7.9 | 4.5
391 | Комсомольск-на-Амуре |  | -35 | -10.8 | 223 | 77 | Ю | 5.7 | 3.9
392 | Нижнетамбовское |  | -36 | -10.9 | 229 | 72 | ЮЗ | — | —
393 | Николаевск-на-Амуре |  | -35 | -9.6 | 249 | 76 | З | 4.5 | —
394 | Облучье |  | -36 | -11.5 | 227 | 70 | СЗ | — | —
395 | Охотск |  | -33 | -9.5 | 280 | 62 | С | — | 4.2
396 | Им.Полины Осипенко |  | -41 | -12.2 | 240 | 72 | С | — | 2.6
397 | Сизиман |  | -26 | -6.2 | 263 | 53 | З | — | 3
398 | Советская Гавань |  | -27 | -6 | 243 | 58 | ЮЗ | — | —
399 | Софийский Прииск |  | -43 | -14.3 | 268 | 70 | В | 2.3 | 1.5
400 | Средний Ургал |  | -40 | -13.3 | 238 | 69 | — | — | —
401 | Троицкое |  | -31 | -9.7 | 217 | 70 | Ю | — | 4.2
402 | Хабаровск |  | -31 | -9.3 | 211 | 71 | ЮЗ | 5.9 | 5.3
403 | Чумикан |  | -32 | -8.8 | 274 | 71 | 3 | 10.3 | 6.3
404 | Энкэн |  | -28 | -7.7 | 281 | 45 | СЗ | — | 4.8
405 | Республика Хакассия
406 | Абакан |  | -40 | -9.7 | 225 | 75 | — | — | 2.8
407 | Шира |  | -38 | -7.7 | 236 | 70 | ЮЗ | 4.1 | 2.5
408 | Челябинская область
409 | Челябинск |  | -34 | -6.5 | 218 | 78 | ЮЗ | 4.5 | 3
410 | Чеченская Республика
411 | Грозный |  | -18 | 0.9 | 160 | 81 | СЗ | 3.5 | 2
412 | Читинская область
413 | Агинское |  | -36 | -10.4 | 238 | 67 | З | — | 2.9
414 | Акша |  | -34 | -9.6 | 237 | 65 | СЗ | 5.2 | 2.2
415 | Александровский Завод |  | -38 | -12 | 250 | 75 | ЮЗ | — | —
416 | Борзя |  | -40 | -12 | 236 | 78 | СВ | — | 3.1
417 | Дарасун |  | -34 | -9.5 | 247 | 64 | СЗ | — | 2
418 | Калакан |  | -47 | -16 | 260 | 67 | З | — | 1
419 | Красный Чикой |  | -39 | -10.9 | 244 | 74 | З | — | 1.5
420 | Могоча |  | -41 | -13.4 | 254 | 76 | СЗ | 5.2 | 1.8
421 | Нерчинск |  | -44 | -14.1 | 233 | 73 | 3 | 4.4 | 2.1
422 | Нерчинский Завод |  | -41 | -12.7 | 237 | 76 | СЗ | 2.7 | 1.2
423 | Средний Калар |  | -46 | -16.4 | 271 | 73 | СВ | — | 0.9
424 | Тунгокочен |  | -45 | -13.8 | 262 | 68 | ЮЗ | — | 1.5
425 | Тупик |  | -44 | -14.8 | 260 | 70 | Ю | — | 1.5
426 | Чара |  | -46 | -15.5 | 267 | 79 | СВ | — | 1.2
427 | Чита |  | -38 | -11.4 | 242 | 64 | В | 3.2 | 2.4
428 | Чувашская Республика
429 | Порецкое |  | -31 | -4.6 | 212 | 82 | ЮЗ | 6.4 | 4.9
430 | Чебоксары |  | -32 | -4.9 | 217 | 84 | Ю | — | 5
431 | Чукотский АО (Магаданская область)
432 | Анадырь |  | -40 | -10.5 | 311 | 81 | СЗ | 11.4 | 6.7
433 | Марково |  | -48 | -14.3 | 286 | 77 | С | 6 | 2.3
434 | Островное |  | -51 | -17.8 | 288 | 75 | СЗ | 4.5 | 1.8
435 | Усть-Олой |  | -51 | -18.4 | 286 | 77 | ЮЗ | — | 1.5
436 | Эньмувеем |  | -48 | -14.5 | 294 | 73 | СЗ | — | 2.2
437 | Республика Саха (Якутия)
438 | Алдан |  | -42 | -13.3 | 267 | 78 | ЮЗ | 4.1 | 2.8
439 | Аллах-Юнь |  | -54 | -21.4 | 280 | 75 | С | 3.2 | 0.9
440 | Амга |  | -55 | -21.3 | 259 | 76 | З | 2.5 | 1.6
441 | Батамай |  | -52 | -20.8 | 265 | 69 | В | — | 2.3
442 | Бердигястях |  | -54 | -19.6 | 268 | 72 | З | — | 1.2
443 | Буяга |  | -52 | -18.2 | 266 | 72 | — | — | 0.9
444 | Верхоянск |  | -59 | -24.1 | 279 | 74 | ЮЗ | 2.1 | 1
445 | Вилюйск |  | -52 | -18.2 | 262 | 75 | ЮЗ | 3 | 2.2
446 | Витим |  | -51 | -13.7 | 257 | 74 | Ю | 4.9 | 2.4
447 | Воронцово |  | -51 | -19.6 | 297 | 76 | СЗ | — | 1.6
448 | Джалинда |  | -56 | -19.5 | 296 | 74 | ЮВ | — | 2.2
449 | Джарджан |  | -52 | -19 | 284 | 73 | Ю | 6.1 | 3.6
450 | Джикимда |  | -51 | -16.5 | 259 | 75 | — | — | 0.8
451 | Дружина |  | -52 | -20.2 | 284 | 76 | СЗ | 2.8 | 1.5
452 | Екючю |  | -58 | -23 | 281 | 74 | ЮЗ | — | 1.1
453 | Жиганск |  | -51 | -19.3 | 278 | 72 | Ю | 5.1 | 3.9
454 | Зырянка |  | -51 | -19.2 | 274 | 77 | СЗ | 5.3 | 2.2
455 | Исить |  | -50 | -17.4 | 256 | 75 | З | 5.4 | 2.4
456 | Иэма |  | -57 | -22.9 | 292 | 73 | СЗ | — | 1.2
457 | Крест-Хальджай |  | -55 | -22.1 | 256 | 72 | З | — | 1
458 | Кюсюр |  | -54 | -18.7 | 298 | 74 | ЮЗ | 7.7 | 3.9
459 | Ленск |  | -49 | -14.2 | 259 | 75 | З | — | 2.8
460 | Нагорный |  | -41 | -14.2 | 275 | 71 | С | 6.6 | 3
461 | Нера |  | -58 | -23.8 | 272 | 70 | ЮЗ | — | 1.8
462 | Нюрба |  | -52 | -17.7 | 263 | 75 | ЮЗ | 3.3 | 2.2
463 | Нюя |  | -50 | -14.2 | 253 | 73 | З | 5.3 | 2.4
464 | Оймякон |  | -60 | -24.3 | 286 | 74 | З | 1 | 0.9
465 | Олекминск |  | -50 | -15.3 | 256 | 78 | ЮЗ | 3.5 | 2.2
466 | Оленек |  | -57 | -20 | 290 | 75 | СЗ | 2.4 | 2.3
467 | Охотский Перевоз |  | -55 | -21.7 | 260 | 74 | Ю | 1.8 | 1.1
468 | Сангар |  | -50 | -19.6 | 261 | 70 | В | 7.6 | 3.6
469 | Саскылах |  | -53 | -17.8 | 314 | 75 | ЮВ | — | 3.4
470 | Среднеколымск |  | -51 | -18.9 | 287 | 77 | ЮЗ | 2.9 | 1.9
471 | Сунтар |  | -51 | -16.5 | 260 | 73 | ЮЗ | 3.3 | 2
472 | Сухана |  | -57 | -20.6 | 286 | 72 | ЮЗ | 4 | 1.4
473 | Сюльдюкар |  | -53 | -18 | 270 | 75 | ЮЗ | — | 1.1
474 | Сюрен-Кюель |  | -46 | -17.4 | 292 | 75 | ЮЗ | 8.7 | 3
475 | Токо |  | -51 | -18.4 | 279 | 74 | СЗ | — | 0.8
476 | Томмот |  | -51 | -17.1 | 262 | 77 | СЗ | — | 1
477 | Томпо |  | -55 | -22.2 | 276 | 74 | СЗ | 3.1 | 2.4
478 | Туой-Хая |  | -52 | -15.8 | 266 | 75 | ЮЗ | 3 | 1.9
479 | Тяня |  | -50 | -15.7 | 262 | 77 | СЗ | — | 0.8
480 | Усть-Мая |  | -54 | -20.1 | 256 | 73 | С | 2.2 | 1.5
481 | Усть-Миль |  | -51 | -18.9 | 259 | 74 | В | — | 1.1
482 | Усть-Мома |  | -58 | -23.1 | 277 | 76 | ЮВ | 3.8 | 1
483 | Чульман |  | -49 | -17.1 | 270 | 77 | СЗ | 2.3 | 2.4
484 | Чурапча |  | -56 | -21.8 | 239 | 73 | В | — | 1.4
485 | Шелагонцы |  | -57 | -20.1 | 285 | 73 | В | 2.3 | 1.3
486 | Эйик |  | -52 | -18.5 | 284 | 75 | Ю | — | 2.6
487 | Якутск |  | -54 | -20.6 | 256 | 72 | С | 2.6 | 1.9
488 | Ненецкий АО (Архангельская область)
489 | Варандей |  | -36 | -7.3 | 323 | 85 | ЮЗ | — | 6.1
490 | Индига |  | -33 | -5.1 | 305 | 84 | ЮЗ | 10.6 | 6.5
491 | Канин Нос |  | -23 | -2 | 325 | 86 | Ю | 10.1 | 7.7
492 | Коткино |  | -41 | -7.1 | 285 | 81 | ЮЗ | — | 3.7
493 | Нарьян-Мар |  | -37 | -7.2 | 290 | 80 | Ю | 6.3 | 5
494 | Ходовариха |  | -32 | -6.2 | 330 | 86 | ЮЗ | — | 6.6
495 | Хоседа-Хард |  | -42 | -8.6 | 296 | 82 | Ю | 7.2 | 4.4
496 | Ярославская область
497 | Ярославль |  | -31 | -4 | 221 | 82 | Ю | 5.5 | 4.3